公  告

接教务科申请报告，拟将1#教学楼103教室改造为3D打印实验室，现需增设吊顶、LED平板灯、玻璃隔断、防盗网、墙体涂料、电路和水路等。经测算，该教室改造预算浮动价为34000元，密封报价超出该浮动价则视为无效。

现公开邀请各意向单位实地踏勘后密封报价，工程量清单附后。

咨询电话：0592-3754531

基建办

2019年7月15日

工程量清单如下：

1、拆除原有电风扇及日光灯：1项。

2、石膏吊顶：110.2m²。

3、LED吸顶灯：8盏。

4、教室前后墙体涂料：59.07m²。

5、教室左侧墙体涂料：25.31m²。

6、教室右侧墙体涂料：11.77m²。

7、铝合金钢化玻璃隔断带门：24.68m²。

8、电路改造：1项。

9、水龙头更换：2个。

10、蓄水池：1个。

11、窗帘盒：8m。

12、防盗窗：21.98m²。

13、搬运材料及地面清理、垃圾清理：1项。